## Море Yanmar
Перечень цен с 01.10.05 на 2005-2006г. на судовые двигатели YANMAR
Серия двигателя и обороты | Модель двигателя | Мощность л.с. | Модель редуктора | Передаточное число редуктора | Цена без аксессуаров ЕВРО | Цена аксессуаров всего ЕВРО | Цена с аксессуарами ЕВРО | Цена аксессуаров ЕВРО
GM | 1GM10G | 9 | KM2P-1G1 | 2.62 | 4604.6717 | 159.04 | 4763.7117 | Панель типа А-123евро, кабель панели 3м-25евро, трос останова 3м-11евро
3600 | 1GM10GG | 9 | KM2P-1(GG)1 | 3.22 | 4692.0653 | 159.04 | 4851.1053
| 1GM10S | 9 | KM2P-1S1 | 2.21 | 4604.6717 | 159.04 | 4763.7117
| 1GM10C | 9 | + SD 20 | 2.64 | 6498.688 | 159.04 | 6657.728
YM | 2YM15G | 14 | KM2P-1G1 | 2.62 | 5679.0989 | 418.88 | 6097.9789 | Панель типа DIG B-394евро, кабель панели 3м-25евро.
3600 | 2YM15GG | 14 | KM2P-1GG1 | 3.22 | 5761.3517 | 418.88 | 6180.2317
| 2YM15S | 14 | KM2P-1S1 | 2.21 | 5679.0989 | 418.88 | 6097.9789
| 2YM15C | 14 | + SD 20 | 2.64 | 7630.0672 | 418.88 | 8048.9472
| 3YM20G | 21 | KM2P-1G1 | 2.62 | 6506.9962 | 418.88 | 6925.8762
| 3YM20GG | 21 | KM2P-1GG1 | 3.22 | 6588.2208 | 418.88 | 7007.1008
| 3YM20S | 21 | KM2P-1S1 | 2.21 | 6506.9962 | 418.88 | 6925.8762
| 3YM20C | 21 | + SD 20 | 2.64 | 8540.336 | 418.88 | 8959.216
| 3YM30G | 29 | KM2P-1G1 | 2.62 | 7556.2906 | 418.88 | 7975.1706
| 3YM30GG | 29 | KM2P-1GG1 | 3.22 | 7638.5434 | 418.88 | 8057.4234
| 3YM30S | 29 | KM2P-1S1 | 2.21 | 7556.2906 | 418.88 | 7975.1706
| 3YM30C | 29 | + SD 20 | 2.64 | 9384.7936 | 418.88 | 9803.6736
3JH4 | 3JH4E | 40 | KM35P | 2.36 / 2.62 | 9266.3738 | 862.4 | 10128.7738 | Панель типа DIG С-723евро, датчик тахаметра SNSR-DIG-C-58 евро, кабель панели EXT. B/C/D/E 4M-81евро
3000 | 3JH4BE | 40 | KM35A | 2.33 / 2.64 | 9266.3738 | 862.4 | 10128.7738
| 3JH4CE | 40 | + SD 50 | 2.64 | 11181.1168 | 862.4 | 12043.5168
| 3JH4ME | 40 | BOBTAIL | - | 7875.3875 | - | 7875.3875 | ---------------------------
4JH4 | 4JH4E | 53 | KM35P | 2.36 / 2.61 | 11158.1882 | 862.4 | 12020.5882 | Панель типа DIG С-723евро, датчик тахаметра SNSR-DIG-C-58 евро, кабель панели EXT. B/C/D/E 4M-81евро
3000 | 4JH4FE | 53 | ZF30M | 2.15 / 2.70 | 11439.6755 | 862.4 | 12302.0755
| 4JH4BE | 53 | KM35A | 2.33 / 2.64 | 11158.1882 | 862.4 | 12020.5882
| 4JH4B4E | 53 | KM4A | 1.47 / 2.14 / 2.63 / 3.30 | 11439.6755 | 862.4 | 12302.0755
| 4JH4CE | 53 | + SD 50 | 2.32 | 13072.9312 | 862.4 | 13935.3312
| 4JH4ME | 53 | BOBTAIL | - | 9767.2019 | 862.4 | 10629.6019
4JH3 | 4JH3-TE1 | 75 | ZF30M | 2.15 / 2.70 | 13816.7098 | 593.6 | 14410.3098 | Панель типа С- 466евро, датчик тахаметра SNSR-CDE-47 евро, кабель панели EXT. B/C/D/E 4M-81евро
3800 | 4JH3-TBE | 75 | KM4A | 1.47 / 2.14 / 2.63 / 3.30 | 13816.7098 | 593.6 | 14410.3098
| 4JH3-THE1 | 75 | ZF25A | 2.00 / 2.48 | 14392.2643 | 593.6 | 14985.8643
| 4JH3-THE | 75 | KMH4A | 2.04 / 2.45 | 14392.2643 | 593.6 | 14985.8643
| 4JH3-TCE | 75 | + SD 50T | 2.32 | 16001.2832 | 819.84 | 16821.1232 | Панель типа NEW C -692евро, датчик тахаметра SNSR-CDE-47 евро, кабель панели EXT. B/C/D/E 4M-81евро
| 4JH3M-TE | 75 | BOBTAIL | - | 11662.905 | 593.6 | 12256.505 | Панель типа С- 466евро, датчик тахаметра SNSR-CDE-47 евро, кабель панели EXT. B/C/D/E 4M-81евро
| 4JH3-HTE1 | 100 | ZF30M | 2.15 / 2.70 | 15590.4314 | 593.6 | 16184.0314
| 4JH3-HTBE | 100 | KM4A | 1.47 / 2.14 / 2.63 / 3.30 | 15590.4314 | 593.6 | 16184.0314
| 4JH3-HTHE1 | 100 | ZF25A | 2.00 / 2.48 | 16165.9859 | 593.6 | 16759.5859
| 4JH3-HTHE | 100 | KMH4A | 2.04 / 2.45 | 16165.9859 | 593.6 | 16759.5859
| 4JH3M-HTE | 100 | BOBTAIL | - | 13433.0067 | 593.6 | 14026.6067
| 4JH3-DTHE1 | 125 | ZF25A | 2.00 / 2.48 | 17549.1008 | 593.6 | 18142.7008
| 4JH3-DTHE | 125 | KMH4A | 2.04 / 2.45 | 17549.1008 | 593.6 | 18142.7008
| 4JH3M-DTE | 125 | BOBTAIL | - | 14559.5072 | 593.6 | 15153.1072
4LH | 4LHAM-HTP | 160 | BOBTAIL | - | 17344.32 | 1167.04 | 18511.36 | Панель типа NEW C-PNL/SNSR С- 692евро, кабель панели NEW EX-6M-96евро, земена на генератор 80А -58евро, муфта сцепления -320евро
3300 | 4LHAM-DTP | 200 | BOBTAIL | - | 19676.832 | 1167.04 | 20843.872
| 4LHAM-STP | 240 | BOBTAIL | - | 19707.52 | 1090.88 | 20798.4 | Панель типа NEW C-PNL/SNSR С- 692евро, кабель панели NEW EX-6M-96евро, земена на генератор 80А -58евро, муфта сцепления -244евро
| 4LHAM-HTZP | 160 | STERNDRIVE | - | 19800.704 | 846.72 | 20647.424 | Панель типа NEW C-PNL/SNSR С- 692евро, кабель панели NEW EX-6M-96евро, земена на генератор 80А -58евро,
| 4LHAM-DTZP | 200 | STERNDRIVE | - | 21495.7344 | 846.72 | 22342.4544
| 4LHAM-STZP | 240 | STERNDRIVE | - | 22197.616 | 846.72 | 23044.336
6LP | 6LPAM-DTP | 260 | BOBTAIL | - | 22624.6048 | - | 22624.6048
3800 | 6LPAM-STP | 315 | BOBTAIL | - | 24193.7696 | - | 24193.7696
| 6LPAM-DTZP1 | 260 | STERNDRIVE | - | 29406.3616 | - | 29406.3616
| 6LPAM-DTZP | 260 | STERNDRIVE | - | 28209.6416 | - | 28209.6416
| 6LPAM-STZP1 | 315 | STERNDRIVE | - | 31518.816 | - | 31518.816
| 6LPAM-STZP | 315 | STERNDRIVE | - | 30587.76 | - | 30587.76
6LY | 6LYAM-STP | 370 | BOBTAIL | - | 27666.9568 | - | 27666.9568
3300 | 6LYA-STHP | 370 | KMH60A | 1.55 / 2.04 / 2.43 | 32370.9568 | - | 32370.9568
| 6LY2AM-STP | 440 | BOBTAIL | - | 34805.5232 | - | 34805.5232
| 6LY2A-STHP | 440 | KMH60A | 1.55 / 2.04 / 2.43 | 39509.5232 | - | 39509.5232
| 6LY3AM-ETP | 480 | BOBTAIL | - | 50512 | - | 50512
| 6LY3A-ETHP | 480 | KMH61A | 1.55 / 2.04 / 2.43 | 55216 | - | 55216
6CX-2900 | 6CXM-GTE2 | 500 | BOBTAIL | - | 54454.4 | - | 54454.4
SY | 6SY-STP | 720 | BOBTAIL | - | 76997.76 | - | 76997.76
2300 | 8SY-STP | 900 | BOBTAIL | - | 104643.84 | - | 104643.84
STERNDRIVE | BRAVO I | 160-315 | n.a. | See Option List | 4152.064 | - | 4152.064
| BRAVO II | 160-315 | n.a. | See Option List | 4152.064 | - | 4152.064
| BRAVO III | 160-315 | n.a. | See Option List | 4806.6592 | - | 4806.6592
| TRANSOM | 160-315 | n.a. | n.a. | 2767.9008 | - | 2767.9008
SAILDRIVE | SD20 | 9-29 | n.a. | 2.64 | 2913.568 | - | 2913.568
| SD50 | 39-54 | n.a. | 2.32 | 3421.9136 | - | 3421.9136
| SD50T | 75 | n.a. | 2.32 | 3845.7664 | - | 3845.7664
Все цены указаны на растаможенные двигатели в ЕВРО со склада в Москве. Оплата производится по б/нал расчету по курсу ЦБ РФ.
Стоимость РРР +2%
Sterndrive продается только в комплекте с двигателем
Срок поставки : часть двигателей имеется на складе . При отсутствии на складе срок поставки от 4 до 9 недель.

## АБП,АСП,АДП
ПРАЙС ЛИСТ НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ: июнь 2007 года | [15 empty] | ТОЛЬКО У НАС-при покупке любого агрегата с электро-стартером-сухозаряженный аккумулятор входит в комплектацию.
г.Москва ООО "КАМА-ГЕНЕРАТОР" | [6 empty] | mailto : generator4@narod.ru
тел.(495) 772-19-83 | [6 empty] | сайт: www.generator4.narod.ru
электроагрегат "ВЕПРЬ"- сделано в России
CЕРИЯ АБП 230 В | [14 empty] | БЕНЗИНОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Модель |  | Цена | Макс. | Раб. мощ. | Сила | Уд. Расход | Расход | Объем | Марка | Стартер | Прод. | Шум | Вес | Вес | Габ-ты см
|  | у.е. | мощ.кВт. | кВт. | тока А. | кг/кВтч | л/ч | бака л. | двигателя |  | раб. ч. | dB | кг | кг.
SGE 1001M |  | 392 | 0.85 | 0.75 | 3.9 |  | 0.6 | 4.5 | Mitsubishi GM82 | ручной | 7.4 | 60 | 25 |  | 46.5x34.3x37.1
0,8-230 ВТВ |  | 250 | 0.85 | 0.75 | 3.9 |  |  | 3.5 | Prisma 37 | ручной
1,5-230 ВР |  | 430 | 1.7 | 1.5 | 7.3 | 0.421 | 0.9 | 2.8 | Robin EY 15D | ручной | 2.9 | 74 | 33 | 33 | 55х35х45
2,2-230 ВР |  | 460 | 2.5 | 2.2 | 9.6 | 0.332 | 1.2 | 4.3 | Robin EY 20D | ручной | 3,6 | 72 | 36 |  | 58х35х48
2,2-230 ВР-Б |  | 550 |  |  |  | 0.332 | 1.2 | 10 | Robin EY 20D | ручной | 8,3 | 72 | 38 |  | 54х38х46
2,2-230 ВХ |  | 470 |  |  |  | 0.313 | 1.1 | 3.6 | HONDA GX160 | ручной | 3.2727 | 72 | 37 | 37 | 56х46х40
2,2-230 ВХ-Б |  | 580 |  |  |  | 0.313 | 1.1 | 12.5 | HONDA GX160 | ручной | 11.3 | 72 | 39 | 39 | 60х42х57
2,7-230 ВБП |  | 590 | 3 | 2.6 | 12.3 | 0.332 | 1.1989 | 3.8 | B&S ProOHV | ручной | 3.1696 | 74 | 35 | 35 | 58х40х49
2,7-230 ВХ |  | 590 |  |  |  | 0.313 | 1.1303 | 3.6 | HONDA GX200 | ручной | 3.1851 | 72 | 35 | 35 | 58х46х40
2,7-230 ВХ-Б |  | 630 |  |  |  | 0.313 | 1.1303 | 12.5 | HONDA GX200 | ручной | 10.6 | 72 | 38 | 38 | 60х42х57
3-230 ВБ |  | 695 | 3.5 | 3 | 13 | 0.332 | 1,4 | 4.5 | B&S Vanguard | ручной | 3.2 | 74 | 38 | 38 | 62х40х48
4,2-230 ВР |  | 890 | 4.2 | 4 | 17.4 | 0.313 | 1.9 | 6.1 | Robin EX 27D | ручной | 3.5 | 70 | 45 |  | 70х57.5х50
4,2-230 ВX |  | 980 |  |  |  | 0.313 | 1.8 | 6 | HONDA GX270 | ручной | 3.3333 | 70 | 51 | 51 | 70х58х50
4,2-230 ВР-БГ |  | 990 |  |  |  | 0.313 | 1.9 | 25 | Robin EX 27D | ручной | 11.2 | 68 | 50 |  | 70х50.5х57
4,2-230 ВХ-БГ | с глушит | 1150 |  |  |  | 0.313 | 1.8 | 25 | HONDA GX270 | ручной | 11.2 | 68 | 65 | 65 | 70х51х57
4,2-230 ВX-БCГ | аккум | 1490 |  |  |  | 0.313 | 1.8 | 25 | HONDA GX270 | эл/руч | 11.2 | 68 | 80 | 70 | 70х51х57
5-230 ВХ |  | 1200 | 5.5 | 5 | 21.7 | 0.313 | 2.1736 | 6.5 | HONDA GX340 | ручной | 2.9904 | 72 | 60 | 72 | 87х58х54
6-230 ВР |  | 1160 | 6.6 | 6 | 26.1 | 0.313 | 2.7 | 7 | Robin EH 41D | ручной | 2.6 | 75 | 86 |  | 86.5х56.5х54
6-230 ВБ |  | 1210 |  |  |  | 0.313 | 2.5 | 7.1 | B&S Vanguard | ручной | 2.8 | 74 | 82 |  | 87х58х54
6-230 ВX |  | 1260 |  |  |  | 0.313 | 2.4 | 6.5 | HONDA GX390 | ручной | 2.7083 | 74 | 75 | 82 | 87х58х54
6-230 ВР-БГ | с глушит | 1360 |  |  |  | 0.313 | 2.7 | 27.5 | Robin EH 41D | ручной | 10.1 | 70 | 90 |  | 82х53.4х60
6-230 ВX-БГ | с глушит | 1360 |  |  |  | 0.313 | 2.4 | 25 | HONDA GX390 | ручной | 10.4167 | 70 | 89 | 87 | 82х53х60
6-230 ВР-БСГ | с глушит | 1560 |  |  |  | 0.313 | 2.7 | 27.5 | Robin EH 41D | эл. | 10.1 | 70 | 95 |  | 82х53.4х60
6-230 ВX-БСГ | аккум | 1560 |  |  |  | 0.313 | 2.4 | 25 | HONDA GX390 | эл/руч | 10.4167 | 70 | 94 | 92 | 82х53х60
10-230 ВР-БСГ |  | 2900 | 11 | 10 | 43 | 0.328 | 3.1 | 44 | Robin EH 65 | эл. | 8 | 72 | 115 |  | 97х60х72
10-230 ВХ-БСГ |  | 2900 |  |  |  | 0.328 | 4,6 | 25 | HONDA GX620 | эл/руч | 6,6 | 72 | 115 | 132 | 97х60х72
16-230 ВБ-БС | 6.5455 | 4990 | 16 | 15 |  | 0.326 | 5.5 | 36 | B&S Vanguard | эл. | 6.5 | 76 | 200 | 179 | 100.6х54х107
CЕРИЯ АБП 400/230 Вольт | [14 empty] | БЕНЗИНОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Модель |  | Цена | Раб. мощ. |  | Сила | Уд. Расход | Расход | Объем | Марка | Стартер | Прод. | Шум | Вес | Вес | Габ-ты
|  | у.е. | кВA. | кВт | тока А. | кг/кВтч | л/ч | бака л. | двигателя |  | раб. ч. | dB | кг | кг. | см
7/4-T400/230 ВБ | 2.84 | 1375 | 7.0/4.0 | 5.6/4.0 | 10.2/17.4 | 0.313 | 2.5 | 7.1 | B&S Vanguard | ручной | 2.8 | 74 | 82 |  | 87х58х54
7/4-T400/230 ВР | 2.5926 | 1500 |  |  |  | 0.313 | 2.7 | 7 | Robin EH 41D | ручной | 2.6 | 74 | 93 |  | 86.5х58.5х54
7/4-T400/230 ВX | 2.7083 | 1510 |  |  |  | 0.313 | 2.4 | 6.5 | HONDA GX390 | ручной | 2.7083 | 74 | 82 | 82 | 87х58х54
7/4-Т400/230 ВР-БГ | 10.1852 | 1650 |  |  |  | 0.313 | 2.7 | 27.5 | Robin EH 41D | ручной | 10.1 | 70 | 97 |  | 82х53.4х60
7/4-Т400/230 ВX-БГ | 10.4167 | 1670 |  |  |  | 0.313 | 2.4 | 25 | HONDA GX390 | ручной | 10.4167 | 70 | 92 | 92 | 82х53х60
7/4-T400/230 ВР-БСГ | 10.1852 | 1795 |  |  |  | 0.313 | 2.7 | 27.5 | Robin EH 41D | эл/руч | 10.1 | 70 | 102 |  | 82х53.4х60
7/4-T400/230 ВX-БСГ | 10.4167 | 1890 |  |  |  | 0.313 | 2.4 | 25 | HONDA GX390 | эл/руч | 10.4167 | 70 | 96 | 96 | 82х53х60
10-Т400 ВР-БСГ | 12.5714 | 2800 | 10 | 8 | 14.6199 | 0.328 | 3.5 | 44 | Robin EH 65 | эл. | 12.2 | 72 | 115 |  | 97х60х72
10-Т400 ВХ-БСГ | 6.8598 | 2850 |  |  |  | 0.328 | 3.6444 | 25 | HONDA GX620 | эл/руч | 5,4 | 72 | 115 | 132 | 97х60х72
12-Т400 ВР-БСГ | 12.2222 | 2950 | 12.5 | 10 | 18.2749 | 0.328 | 3.6 | 44 | Robin EH 65 | эл. | 12.2 | 72 | 116 |  | 97х60х72
12-Т400 ВХ-БСГ | #VALUE! | 2950 |  |  |  | 0.328 | 4,6 | 25 | HONDA GX620 | эл/руч | 4,2 | 72 | 116 | 132 | 97х60х72
20-Т400 ВБ-БС | 6.5455 | 4990 | 20 | 16 | 28 | 0.326 | 5.5 | 36 | B&S Vanguard | эл. | 6.5 | 76 | 200 | 179 | 100.6х54х107
СЕРИЯ АСП | [14 empty] | СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Модель |  | Цена | Раб. мощ. |  | сила тока коэф-т работы |  |  | Объем | Марка | Стартер | Прод. | Шум | Вес | Вес | Габ-ты
|  | у.е. | кВA. | кВт |  |  |  | бака л. | двигателя |  | раб. ч. | dB | кг | кг. | см
Т180-5/230 ВБ |  | 1590 | 5 | 5 | 180A-35% 125A-60% переменный ток |  |  | 7.1 | B&S Vanguard | ручной | 2.8 | 75 | 83 |  | 87х57х53
Т180-5/230 ВХ |  | 1630 | [5 empty] | 6.5 | HONDA GX340 | ручной | 3.8 | 74 | 83 | 83 | 87х57х53
Т180-5/230 ВЯ-дизель | аккум | 2530 | [5 empty] | 5.5 | Yanmar L100 | ручной | 3.3 | 75 | 90 | 90 | 82х51х70
Т180-5/230 ВЯ-С-дизель | аккум | 2640 | [5 empty] | 5.5 | Yanmar L100 | эл/руч | 3.3 | 75 | 90 | 90 | 82х51х70
T200-6/230 ВБ |  | 1600 | 6 | 6 | 200A-35% 170A-60% переменный ток |  |  | 7.1 | B&S Vanguard | ручной | 2.8 | 74 | 94 |  | 87х57х53
T200-6/230 ВР |  | 1650 | [5 empty] | 7 | Robin EH 41D | ручной | 2.6 | 74 | 94 |  | 87х57х53
T200-6/230 ВХ |  | 1730 | [5 empty] | 6.5 | HONDA GX390 | ручной | 3.6 | 74 | 94 | 94 | 87х57х53
T200-6/230 ВЛ-С-дизель | аккум | 2950 | [5 empty] | 5.3 | LOMBARDINI 3LD510 | эл/руч | 2.2 | 75 | 110 | 110 | 82х51х70
В220/6,5/3,5-Т400/230 ВБ |  | 1870 | 6.5/3.5 | 5.2/3.5 | 220A-35% 170A-60% постоянный ток |  |  | 7.1 | B&S Vanguard | ручной | 2.8 | 74 | 94 |  | 87х57х53
В220/6,5/3,5-Т400/230 ВР |  | 1890 | [5 empty] | 7 | Robin EH 41D | ручной | 2.6 | 74 | 94 |  | 87х57х53
В220/6,5/3,5-Т400/230 ВХ |  | 1930 | [5 empty] | 6.5 | HONDA GX390 | ручной | 2.7 | 74 | 94 | 94 | 87х57х53
В220/6,5/3,5-Т400/230 ВЛ-С-дизель | аккум | 3190 | [5 empty] | 5.3 | LOMBARDINI 3LD510 | эл/руч | 2.2 | 75 | 115 | 115 | 82х51х70
В250-10/4-Т400/230 ВХ-БС |  | 3950 | 8,0/3,0 | 6,4/3,0 | 250А постоянный |  |  | 25 | HONDA GX620 | эл/руч | 4.3 | 75 | 185 | 151 | 97х60х72
В250-10/4-Т400/230 ВЛ-БСК-дизель |  | 5750 | [5 empty] | 12.5 | LOMBARDINI 25LD425-2 | электро | 4.5 | 76 | 230 | 189 | 96х60х76
В300-10/4-Т400/230 ВЛ-БСК-дизель |  | 5990 | 8,0 / 3,0 | 6,4/3,0 | 300A постоянный |  |  | 20 | LOMBARDINI 12LD477-2 | электро | 4.2 | 76 | 240 | 240 | 110x90x88
В400-10/4-Т400/230 ВБ-БС |  | 5800 | 10,0/4.0 | 8,0/4 | 400A постоянный ток |  |  | 36 | B&S Vanguard | электро |  |  |  |  | 101х54х170
В400-10/4-Т400/230 ВД-БС-дизель |  | 7650 | 10,0/4.0 | 8,0/4 | 400A постоянный ток |  |  | 38 | Deutz F2L 1011F | электро | 7.8 | 78 | 430 | 430 | 150х120х120
СЕРИЯ АДП 230 Вольт | [14 empty] | ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Модель |  | Цена | Макс. | Раб. мощ. | Сила | Уд. Расход | Расход | Объем | Марка | Стартер | Прод. | Шум | Вес | Вес | Габ-ты
|  | у.е. | мощ.кВт. | кВт. | тока А. | кг/кВтч | л/ч | бака л. | двигателя |  | раб. ч. | dB | кг | кг. | см
2.2-230 ВЯ-Б |  | 1350 | 2.2 | 2 | 8.7 | 0.27 | 0.79 | 12.5 | Yanmar L48 | ручной | 15.8 | 75 | 50 | 54 | 56х41х56
3-230 ВЯ-Б |  | 1395 | 3 | 2.7 | 13 | 0.25 | 0.92 | 12.5 | Yanmar L70 | ручной | 13.6 | 75 | 60 | 60 | 66х48х55
4.2-230 ВЯ |  | 1790 | 4.2 | 4 | 17.4 | 0.25 | 1.32 | 5.5 | Yanmar L100 | ручной | 4.2 | 75 | 90 | 95 | 75х55х59
4.2-230 ВЯ-Б |  | 1850 | 4.2 | 4 | 17.4 | 0.25 | 1.32 | 12.5 | Yanmar L100 | ручной | 4.2 | 75 | 95 | 95 | 75х55х59
4.2-230 ВЯ-БС |  | 2090 | 4.2 | 4 | 17.4 | 0.25 | 1.32 | 12.5 | Yanmar L100 | электро | 14.7 | 75 | 98 | 106 | 75х55х59
5,0-230 ВЯ |  | 1990 | 5.5 | 5 | 21.7 | 0.25 | 1.83 | 5.5 | Yanmar L100 | ручной | 3 | 75 | 91 | 98 | 75х55х59
5,0-230 ВЯ-Б |  | 2050 |  |  |  | 0.25 | 1.83 | 12.5 | Yanmar L100 | ручной | 6.8 | 75 | 91 | 106 | 75х55х59
5,0-230 ВЯ-С |  | 2300 |  |  |  | 0.25 | 1.83 | 5.5 | Yanmar L100 | эл/руч | 3.0055 | 75 | 98 | 106 | 75х55х59
5,0-230 ВЯ-БС |  | 2350 |  |  |  | 0.25 | 1.83 | 12.5 | Yanmar L100 | эл/руч | 6.8306 | 75 | 98 | 108 | 75х55х59
6,0-230 ВЛ-С |  | 2500 | 6.6 | 6 | 26.1 | 0.27 | 2.32 | 5.3 | LOMBARDINI 3LD510 | эл/руч | 2.2845 | 75 | 111 | 111 | 82х51х70
АДП 8-230 ВЛ-БС |  | 4750 | 8.8 | 8 | 34.8 | 0.27 | 3.82 | 12.5 | LOMBARDINI 25LD330-2 | эл/руч | 5.1 | 75 | 141 | 141 | 96х60х72
АДП 10-230 ВЛ-БС |  | 5350 | 11 | 10 | 43 | 0.27 | 4.36 | 12.5 | LOMBARDINI 25LD425-2 | эл/руч | 4.5 | 75 | 153 | 153 | 96х60х72
АДП 12,0-230 ВЛ-БС |  | 5650 | 12 | 11 | 47.8261 | 0.27 | 4.32 | 38 | LOMBARDINI 12LD477-2 | эл/руч | 8.7963 | 75 | 180 | 215 | 110x90x88
СЕРИЯ АДП 400 Вольт | [14 empty] | ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Модель |  | Цена | Номинал. мощ. |  | Сила | Уд. Расход | Расход | Объем | Марка | Стартер | Прод. | Шум | Вес | Вес | Габ-ты
|  | у.е. | кВA. | кВт. | тока А. | кг/кВтч | л/ч | бака л. | двигателя |  | раб. ч. | dB | кг | кг. | см
6,5/3,2-T400/230 ВЯ |  | 2190 | 6,5/4 | 5,2/4 | 9,5/1 | 0.25 | 1.83 | 5.5 | Yanmar L100 | ручной | 3.0055 | 75 | 91 | 91 | 75х55х59
6,5/3,2-T400/230 ВЯ-Б |  | 2250 |  |  |  | 0.25 | 1.83 | 12.5 | Yanmar L100 | ручной | 6.8306 | 75 | 93 | 92 | 82х55х70
6,5/3,2-T400/230 ВЯ-С |  | 2450 |  |  |  | 0.25 | 1.83 | 5.5 | Yanmar L100 | эл/руч | 3.0055 | 75 | 96 | 109 | 75х55х59
6,5/3,2-T400/230 ВЯ-БС |  | 2500 |  |  |  | 0.25 | 1.83 | 12.5 | Yanmar L100 | эл/руч | 6.8306 | 75 | 98 | 110 | 82х55х70
7,0/4,0-T400/230 ВЛ-С |  | 2790 | 7.0/4.0 | 5.6/4.0 | 10.2/17.4 | 0.27 | 2.38 | 5.3 | LOMBARDINI 3LD510 | эл/руч | 2.2269 | 75 | 111 | 117 | 82х51х70
7,0/4,0-T400/230 ВЛ-БС |  | 2900 |  |  |  | 0.27 | 2.38 | 12.5 | LOMBARDINI 3LD510 | эл/руч | 5.25 | 75 | 114 | 117 | 82х51х70
АДП 10-Т400 ВЛ-БС |  | 5000 | 10 | 8 | 14.5 | 0.27 | 3.82 | 12.5 | LOMBARDINI 25LD330-2 | эл/руч | 5.1 | 75 | 151 | 151 | 96х60х72
АДП 12-Т400 ВЛ-БС |  | 5500 | 12 | 9.6 | 17.3 | 0.27 | 4.36 | 12.5 | LOMBARDINI 25LD425-2 | эл/руч | 4.5 | 75 | 152 | 153 | 96х60х72
АДП 16-T400/230 ВЛ-БС |  | 5800 | 16 | 12 | 22 | 0.27 | 4.86 | 38 | LOMBARDINI 12LD477-2 | эл/руч | 7.8189 | 75 | 180 | 220 | 110x90x88
Расход топлива указан при 75% нагрузке.ОПЛАТА ПРОИЗВОДИТСЯ ПО Б/Н В РУБЛЯХ по КУРСУ ЦБ РФ: 1 У.Е. = 1 ЕВРО
аксессуары
топливный бак 12,5 л.-50 у.е. |  |  |  |  | колесный комплект для станций до 6 кВт (2-а колеса и ручка) -100 у.е.
топливный бак 19,5 л.-50 у.е. | [5 empty] | колесный комплект от 7 до 12 кВт -100 у.е.
Работы по установке доп. топл. бака и колесного комплекта согласуются и оплачиваются отдельно

## АДА,АДС
ПРАЙС ЛИСТ НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ: июнь 2007 года
г.Москва ООО "КАМА-ГЕНЕРАТОР" E-mail: generator4@narod.ru
тел.(495) 772-19-83 Сайт: www.generator4.narod.ru
электроагрегат "ВЕПРЬ"- сделано в России
АДА 3000 об./мин. АГРЕГАТ ДИЗЕЛЬНЫЙ АВАРИЙНЫЙ
Модель | Мощность (кВА) |  | Цена, у.е., стац. исп. (на раме) | Цена,у.е.,исп. в ЕВРО кож. | Двигатель | Модель двигателя | расход топлива, л/ч | Вес (сухой), кг. | обьем бака, л. | габариты, исполнение на раме, мм. | габариты в ЕВРО кожухе, мм.
| T400V | 230V
АДА 7-230 РЯ |  | 7 | 4850 | 7350 | Yanmar | 2TNV70 | 2.45 | 235 | 36 | 1000х540х1100 | 2150х995х1873
АДА 8.5-Т400 РЯ | 8.5 |  | 5100 | 7600 | Yanmar | 2TNV70 | 2.45 | 250 | 36 | 1000х540х1100 | 2150х995х1873
АДА 8-230 РЛ |  | 8 | 5300 | 7250 | Lombardini | LDW 702 | 2.9 | 235 | 36 | 1000х540х1100 | 2150х995х1873
АДА 10-Т400 РЛ | 10 |  | 5400 | 7500 | Lombardini | LDW702 | 2.9 | 250 | 36 | 1000х540х1100 | 2150х995х1873
АДА 10-230 РА |  | 10 | 5500 |  | Lister-Petter | LPW 2 | 3.9 | 229 | 60 | 1336х540х1219
АДА 10-230 РЯ |  | 10 | 5500 | 7900 | Yanmar | 3TNV70 | 3.4 | 250 | 60 | 1336х540х1100 | 2150х995х1873
АДА 13.5-Т400 РА | 13.5 |  | 5700 |  | Lister-Petter | LPW 2 | 3.9 | 233 | 60 | 1336х540х1219
АДА 13.5-Т400 РЯ | 13.5 |  | 5700 | 8050 | Yanmar | 3TNV70 | 3.4 | 250 | 60 | 1336х540х1100 | 2150х995х1873
АДА 12-230 РЯ |  | 12 | 5990 | 7250 | Yanmar | 3TNV76 | 4.2 | 244 | 25 | только в шумозащитном кожухе | 1390х650х885
АДА 16-Т400 РЯ | 16 |  | 5990 | 7400 | Yanmar | 3TNV76 | 4.2 | 248 | 25 | только в шумозащитном кожухе | 1390х650х885
АДА 15-230 РЛ |  | 15 | 6550 | 9050 | Lombardini | LDW1404 | 4.7 | 260 | 60 | 1506х710х1100 | 2150х995х1873
АДА 15-230 РА |  | 15 | 6550 | 9050 | Lister-Petter | LPW 3 | 4.6 | 288 | 60 | 1336х540х1219 | 2150х995х1873
АДА 15-230 РЯ |  | 15 | 6750 | 9250 | Yanmar | 3TNV82 | 4.6 | 260 | 60 | 1506х710х1100 | 2150х995х1873
АДА 16-230 ВД-БС |  | 15 | 6550 | - | DEUTZ | F2L1011F | 4.6 | 337 | 36 | 1336х590х1127 | исполнение-на раме
АДА 20-Т400 РЛ | 20 |  | 6550 | 9050 | Lombardini | LDW1404 | 4.7 | 390 | 60 | 1506х710х1100 | 2150х995х1873
АДА 20-Т400 РА | 20 |  | 6550 | 9050 | Lister-Petter | LPW 3 | 5.9 | 294 | 60 | 1336х540х1219 | 2150х995х1873
АДА 20-Т400 ВД-БС | 20 |  | 6600 | - | DEUTZ | F2L1011F | 4.6 | 339 | 36 | 1200х590х1080 | исполнение-на раме
АДА 20-Т400 РЯ | 20 |  | 6750 | 9250 | Yanmar | 3TNV82 | 4.8 | 390 | 60 | 1506х710х1100 | 2150х995х1873
АДА 20-230 РЛ |  | 20 | 7550 | 10050 | Lombardini | LDW1603 | 6.2 | 270 | 60 | 1506х710х1100 | 2150х995х1873
АДА 20-230 РА |  | 20 | 7750 | 10250 | Lister-Petter | LPW 4 | 6.2 |  | 60 | 1506х710х1100 | 2150х995х1873
АДА 20-230 РЯ |  | 20 | 7800 | 10300 | Yanmar | 3TNV88 | 6.1 | 390 | 60 | 1506х710х1100 | 2150х995х1873
АДА 25-Т400 РЛ | 25 |  | 7250 | 9750 | Lombardini | LDW1603 | 6.2 | 390 | 60 | 1506х710х1100 | 2150х995х1873
АДА 25-Т400 РА | 25 |  | 7450 | 9950 | Lister-Petter | LPW 4 | 6.2 |  | 60 | 1506х710х1100 | 2150х995х1873
АДА 25-Т400 РЯ | 25 |  | 7500 | 10000 | Yanmar | 3TNV88 | 6.1 | 390 | 60 | 1506х710х1100 | 2150х995х1873
АДА 25-230 РЛ |  | 25 | 8500 | 11300 | Lombardini | LDW2204 | 7.9 | 420 | 60 | 1506х810х1300 | 2150х955х1873
АДА 25-230 РЯ |  | 25 | 8850 | 11650 | Yanmar | 4TNV88 | 7.7 | 450 | 60 | 1506х810х1300 | 2150х955х1873
АДА 31.5-Т400 РЛ | 31.5 |  | 8400 | 11050 | Lombardini | LDW2204 | 7.9 | 450 | 60 | 1506х810х1300 | 2150х955х1873
АДА 31.5-Т400 РЯ | 31.5 |  | 8750 | 11500 | Yanmar | 4TNV88 | 7.7 | 450 | 60 | 1506х810х1300 | 2470х955х1873
АДА 38-Т400 МД | 38 |  | 8350 |  | DEUTZ | F3M1011F | 7.9 | 450 | 60 | 1506х810х1300 | 2470х955х1500
АДА 38-Т400 РА | 38 |  | 10200 | 13000 | Lister-Petter | LPW T4 | 7.9 | 450 | 60
АДА 38-Т400 РЯ | 38 |  | 10200 | 13000 | Yanmar | 4TNV84T | 7.9 | 450 | 60 | 1806х810х1300 | 2470х955х1873
АДС 1500 об./мин. АГРЕГАТ ДИЗЕЛЬНЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ
Модель | Мощность (кВА) |  | Цена, у.е., стац. исп. (на раме) | Цена,у.е.,исп. в ЕВРО кож. | Двигатель | Модель двигателя | расход топлива, л/ч | Вес (сухой), кг. | обьем бака, л. | габариты, исполнение на раме, мм. | габариты в ЕВРО кожухе, мм.
| T400V | 230V
АДС 8-230 РЯ |  | 8 | 6350 | 8850 | Yanmar | 3TNE78G1/3TNV82GGE | 2.4 | 360 | 60 | 1336х540х1140 | 2170х975х2030
АДС 10-Т400 РЯ | 10 |  | 6600 | 9100 | Yanmar | 3TNE78G1/3TNV82GGE | 2.4 | 360 | 60 | 1336х540х1140 | 2170х975х2030
АДС 12-230 РЯ |  | 12 | 7700 | 10200 | Yanmar | 3TNE88G1/3TNV88GGE | 3.6 | 420 | 60 | 1506х710х1218 | 2170х975х2030
АДС 15-Т400 РЯ | 15 |  | 7800 | 10300 | Yanmar | 3TNE88G1/3TNV88GGE | 3.6 | 450 | 60 | 1506х710х1218 | 2170х975х2030
АДС 16-230 РЯ |  | 16 | 8750 | 11550 | Yanmar | 4TNV88GGE | 4.8 | 550 | 60 | 1506х710х1218 | 2170х975х2030
АДС 20-Т400 РЯ | 20 |  | 8650 | 11450 | Yanmar | 4TNV88GGE | 4.8 | 550 | 60 | 1506х710х1218 | 2170х975х2030
АДС 25-Т400 РК* | 25 |  | 10250 | 13050 | Daewoo | DB 33 | 7.8 | 547 | 60 | 1806х800х1370 | 2470х975х2030
АДС 35-Т400 РЯ | 35 |  | 11850 | 14650 | Yanmar | 4TNV98GGE | 8.6 | 675 | 60 | 1806х800х1370 | 2470х975х2030
АДС 45-Т400 РЯ | 45 |  | 12350 | 15150 | Yanmar | 4TNV98TGGE | 9.9 | 695 | 60 | 1806х900х1300 | 2470х955х1873
АДС 50-Т400 РК* | 50 |  | 12600 | 15400 | Daewoo | P 034 TI | 12.5 | 754 | 60 | 1806х900х1221 | 2470х955х1873
АДС 60-Т400 РК* | 60 |  | 12900 | 16600 | Daewoo | DB 58 | 15.3 | 900 | 60 | 2006х900х1377 | 3100х1170х2127
АДС 60-Т400 РД | 60 |  | 15700 | 19400 | DEUTZ | BF4M2012 | 10.2 | 890 | 60 | 1806х900х1154 | 2470х1170х2127
АДС 80-Т400 РК* | 80 |  | 16850 | 20550 | Daewoo | D 1146 | 20.8 | 1173 | 60 | 3000х1000х1395 | 3100х1170х2127
АДС 85-Т400 РД | 85 |  | 18000 | 21700 | DEUTZ | BF4M1013E | 14.1 | 1420 | 60 | 2006х900х1310 | 3100х1170х2127
АДС 105-Т400 РД | 105 |  | 18750 | 23750 | DEUTZ | BF4M1013EC | 17.9 | 1500 | 60 | 2006х900х1336 | 3100х1170х2127
АДС 120-Т400 РК | 120 |  | 18050 | 23050 | Daewoo | D 1146 T | 27 | 1339 | 300 | 3000х1000х1556 | 3500х1170х2127
АДС 135-Т400 РД | 132 |  | 22100 | 27100 | DEUTZ | BF6M1013E | 21.4 | 1500 | 300 | 3000х1000х1336 | 3500х1170х2127
АДС 200-Т400 РК | 200 |  | 27500 | 32500 | Daewoo | P 086 TI | 48.4 | 1520 | 300 | 3500х1000х1619 | 3500х1240х2453
АДС 230-Т400 РД | 230 |  | 42800 | 47800 | DEUTZ | BF6M1015 | 40.3 | 2400 | 300 | 3500х1240х2075 | 3500х1240х2453
АДС 270-Т400 РК | 270 |  | 32950 | 37950 | Daewoo | P 126 TI | 66.2 | 1861 | 300 | 3500х1240х1735 | 5260х1650х2850
АДС 400-Т400 РД | 400 |  |  | 62850 | DEUTZ | BF8M1015C | 86.1 | 2800 | - | 3670х1640х1810 | 5260х1650х2850
ОПЛАТА ПРОИЗВОДИТСЯ ПО Б/Н В РУБЛЯХ по КУРСУ ЦБ РФ: 1 У.Е. = 1 ЕВРО
Расход топлива указан при 75% нагрузке
Стационарное исполнение: (вкл.в стоимость)- усиленная рама с баком не менее 60 л.,аккумулятор, глушитель,
пульт управления со стрелочной индикацией параметров.
*- стандартное исполнение агрегатов- глушитель отдельно (без установки на станцию)
Исполнение в капоте: (до 50 кВа) - тоже, что и стационарное исполнение + погодозащитный кожух + система пожаротушения
Стоимость погодозащитного кожуха на АДА 7-230 до АДА 27-Т400 - у.е., АДА 25-230 до АДА 38-Т400- у.е
АДС 8-230 до АДС 15- Т400- у.е., АДС 16-230 до АДС 50-Т400- у.е.
Исполнение в ЕВРО кожухе: - тоже, что и стационарное исполнение + шумозащитный кожух + система пожаротушения
Агрегаты всех серий могут быть выполнены в варианте- "БЕЗ РАМЫ И БАКА"- с выносным пультом управления для установки и
использования в местах с ограниченным пространством- АВТОМОБИЛИ, ЯХТЫ, Ж/Д ВАГОНЫ.
Стоимость блоков автоматического контроля энергообеспечения и запуска с программируемыми параметрами указана в отдельном прайс-листе.

## Судовые генераторы
г.Москва ООО "КАМА-ГЕНЕРАТОР" | [9 empty] | E-mail: generator4@narod.ru
тел.(495) 772-19-83 | [9 empty] | Cайт: www.generator4.narod.ru
Судовые дизельгенераторы ВЕПРЬ
Серия АДА |  |  |  | частота вращения 3000 об/мин
Модель | Мощность кВА. Номинальная |  | Цена уе. Базовое исполнение | Цена уе. Исполнение в кожухе | Расход л/ч | К-ВО ЦИЛИНДРОВ | Марка двигателя | Сила тока А . | MIN Вес (сухой) кг | охлаждение | увовень шума ,Дб | увовень шума исп. в кожухе,(Дб) | MIN ГАБАРИТЫ мм.
| 400В | 230В
2-230 ТЯ | - | 1.7 | - | 6105 в кожухе | 0.7 | 1 | Yanmar L48 | 7.4 | 70 | водо-воздушное | - | 56 | 560х453х515
3-230 ТЯ | - | 2.7 | - | 6380 в кожухе | 1.3 | 1 | Yanmar L70 | 11.7 | 111 | водо-воздушное | - | 56 | 640х456х555
4-230 ТЯ | - | 4 | - | 6655 в кожухе | 2.1 | 1 | Yanmar L100 | 17.4 | 135 | водо-воздушное | - | 53 | 780х570х648
7-230 ТЯ | - | 6.1 | 7260 | 8360 | 2.2 | 2 | Yanmar 2TNE68/TNV70 | 26.5 | 149.7 | 2-х конт., теплообм | 74 | 61 | 835х427х726
8-230 ТЛ | - | 7.3 | 7095 | 8195 | 3.1 | 2 | LOMBARDINI LDW 602 | 31.7 | 160.7 | 2-х конт., теплообм | 72 | 59 | 841х412х720.5
8,5-Т400 ТЯ | 8.2 | - | 7535 | 8635 | 2.2 | 2 | Yanmar 2TNE68/TNV70 | 11.7 | 156.2 | 2-х конт., теплообм | 74 | 61 | 835х427х726
10-Т400 ТЛ | 9.1 | - | 7370 | 8470 | 3.1 | 2 | LOMBARDINI LDW 602 | 13.1 | 167.2 | 2-х конт., теплообм | 76 | 63 | 841х445х720.5
10-230 ТА | [9 empty] | 2-х конт., теплообм
10-230 ТЯ | - | 9.7 | 7865 | 8965 | 3.6 | 3 | Yanmar 3TNE68/TNV70 | 40.9 | 179 | 2-х конт., теплообм | 76 | 63 | 944х427х754
12-Т400 ТА | [9 empty] | 2-х конт., теплообм
12-Т400 ТЯ | 12.7 | - | 7920 | 9020 | 3.6 | 3 | Yanmar 3TNE68/TNV70 | 18.3 | 183 | 2-х конт., теплообм | 76 | 63 | 944х427х754
12-230 ТЯ | - | 12 | 8470 | 9790 | 4.5 | 3 | Yanmar 3TNV76 | 52.2 | 203 | 2-х конт., теплообм | 78 | 65 | 964х427х777
16-Т400 ТЯ | 16 | - | 8690 | 10010 | 4.5 | 3 | Yanmar 3TNV76 | 23.1 | 243 | 2-х конт., теплообм | 78 | 69 | 1069х427х777
15-230 ТЛ | - | 15 | 9185 | 10505 | 6.5 | 3 | LOMBARDINI LDW 1404 | 65.2 | 234 | 2-х конт., теплообм | 78 | 69 | 1141х412х720.5
15-230 ТА | [9 empty] | 2-х конт., теплообм
15-230 ТЯ | - | 15 | 9350 | 10670 | 5.4 | 3 | Yanmar 3TNE78/TNV82 | 65.2 | 248 | 2-х конт., теплообм | 79 | 70 | 1073х498х766
20-Т400 ТЛ | 20 | - | 9185 | 10725 | 6.5 | 3 | LOMBARDINI LDW 1404 | 28.9 | 240 | 2-х конт., теплообм | 79 | 70 | 1141х412х720.5
20-Т400 ТА | [9 empty] | 2-х конт., теплообм
20-Т400 ТЯ | 20 | - | 9405 | 10945 | 5.4 | 3 | Yanmar 3TNE78/TNV82 | 28.9 | 254 | 2-х конт., теплообм | 79 | 70 | 1073х498х766
20-230 ТЛ | - | 20 | 10285 | 11607 | 7 | 3 | LOMBARDINI LDW 1603 | 87 | 330 | 2-х конт., теплообм | 81 | 72 | 1207х445х798.2
20-230 ТЯ | - | 20 | 10615 | 11935 | 6.6 | 3 | Yanmar 3TNV88 | 87 | 312 | 2-х конт., теплообм | 82 | 73 | 1208х517х827
25-Т400 ТЛ | 25 | - | 9955 | 11275 | 7 | 3 | LOMBARDINI LDW 1603 | 36.1 | 308 | 2-х конт., теплообм | 81 | 72 | 1108х445х798.2
25-Т400 ТА | [9 empty] | 2-х конт., теплообм
25-Т400 ТЯ | 25 | - | 10285 | 11605 | 6.6 | 3 | Yanmar 3TNV88 | 39 | 290 | 2-х конт., теплообм | 81 | 72 | 1109х517х827
25-230 ТЛ | - | 25 | 11385 | 13145 | 8.6 | 4 | LOMBARDINI LDW 2204 | 108.7 | 385 | 2-х конт., теплообм | 82 | 73 | 1307х445х798.2
25-230 ТЯ | - | 25 | 11770 | 13530 | 8.5 | 4 | Yanmar 4TNV88 | 108.7 | 312 | 2-х конт., теплообм | 81 | 72 | 1200х517х827
31.5-Т400 ТЛ | 31.5 | - | 11275 | 13035 | 8.6 | 4 | LOMBARDINI LDW 2204 | 45.5 | 369 | 2-х конт., теплообм | 82 | 72 | 1307х445х798.2
31,5-Т400 ТЯ | 31.5 | - | 11825 | 13585 | 8.5 | 4 | Yanmar 4TNE84/4TNV88 | 45.5 | 358 | 2-х конт., теплообм | 82 | 72 | 1299х517х827
38-Т400 ТА | [9 empty] | 2-х конт., теплообм
38-Т400 ТЯ | 38 | - | 14850 | 16610 | 9.9 | 4 | Yanmar 4TNV84T/ 4TNE84T | 54.8 | 363 | 2-х конт., теплообм | 83 | 72 | 1299х517.5х890
Серия АДС |  |  |  | частота вращения 1500 об/мин
Модель | Мощность кВА. Номинальная |  | Цена уе. Базовое исполнение | Цена уе. Исполнение в кожухе | Расход л/ч | К-ВО ЦИЛИНДРОВ | Марка двигателя | Сила тока А . | MIN Вес (сухой) кг, | охлаждение | увовень шума ,Дб | увовень шума исп. в кожухе,(Дб) | MIN ГАБАРИТЫ мм.
| 400В | 230В
8-230 ТЯ | - | 8 | 8965 | 10065 | 2.4 | 3 | Yanmar 3TNE78G1/3TNV82 GGE | 34.8 | 228 | 2-х конт., теплообм | 81 | 68 | 968х498х766
10-Т400 ТЯ | 10 | - | 9295 | 10395 | 2.4 | 3 | Yanmar 3TNE78G1/3TNV82 GGE | 14.4 | 222 | 2-х конт., теплообм | 81 | 68 | 968х498х766
10-230 ТЯ | - | 10.2 | 10560 | 11660 | 3 | 3 | Yanmar 3TNV88 GGE | 44.3 | 284 | 2-х конт., теплообм | 82 | 69 | 1109х517х827
12-Т400 ТЯ | 12.7 | - | 10670 | 11770 | 3 | 3 | Yanmar 3TNV88 GGE | 18.3 | 292 | 2-х конт., теплообм | 82 | 68 | 1109х517х827
14-Т400 ТП | 13.8 | - | 16940 | 18260 | 2.8 | 3 | Perkins-sabrie 415 GM | 19.9 | 355 | 2-х конт., теплообм | 81 | 68 | 1118х540х770
14-230 ТЯ | - | 13.5 | 11770 | 13090 | 4 | 4 | Yanmar 4TNV88 GGE | 58.7 | 316 | 2-х конт., теплообм | 81 | 68 | 1299х517х827
18-Т400 ТЯ | 16.8 | - | 11605 | 12925 | 4 | 4 | Yanmar 4TNV88 GGE | 24.2 | 370 | 2-х конт., теплообм | 81 | 68 | 1308х517х827
20-Т400 ТП | 20.7 | - | 19195 | 20515 | 4 | 4 | Perkins-sabrie 422 GM | 32.9 | 434 | 2-х конт., теплообм | 82 | 69 | 1294х487х825
25-Т400 ТК | 25 | - | 13750 | 15070 | 5.9 | 4 | Daewoo DB 33/AD034 | 36.1 | 567 | 2-х конт., теплообм | 81 | 68 | 1497Х787Х854
30-Т400 ТП | 30.6 | - | 20570 | 22330 | 4.8 | 4 | Perkins-sabrie 422 TGM | 48.8 | 519 | 2-х конт., теплообм | 81 | 68 | 1267х516х820
35-Т400 ТЯ | 33.3 | - | 14080 | 15840 | 7.2 | 4 | Yanmar 4TNE98/4TNV98 GGE | 48.1 | 506 | 2-х конт., теплообм | 81 | 68 | 1248х496х922
45-Т400 ТЯ | 41.6 | - | 15895 | 17655 | 9 | 4 | Yanmar 4TNV98T GGE | 60 | 526 | 2-х конт., теплообм | 82 | 69 | 1372х574х989
45-Т400 ТП | 44.5 | - | 22990 | 24750 | 7.3 | 4 | Perkins-sabrie 4 GM | 70.7 | 698 | 2-х конт., теплообм | 82 | 69 | 1353х700х1017
45-Т400 ТК | 45 | - | 17820 | 19580 | 9.6 | 4 | Daewoo P 034TI/AD 034TI | 65 | 704 | 2-х конт., теплообм | 82 | 69 | 1445х787х888
48-Т400 ТП | 48 | - |  |  | 7.5 | 4 | Perkins-sabrie 4,4 GM | 69.4 | 768 | 2-х конт., теплообм | 82 | 69 | 1485x700x875
55-Т400 ТД | 55 | - | 20185 | 21945 | 10.6 | 4 | Deutz BF 4M2012 | 79.4 | 747 | 2-х конт., теплообм | 81 | 68 | 1501х640х1046
63-Т400 ТП | 63.5 |  |  |  | 10.2 | 4 | Perkins-sabrie 4,4TGM | 91.8 | 848 | 2-х конт., теплообм | 81 | 68 | 1640x700x1010
80-Т400 ТП | 77.1 | - | 26510 | По спец. заказу ( т.з.) | 12.9 | 4 | Perkins-sabrie 4TGM | 111.3 | 792 | 2-х конт., теплообм | 82 | 69 | 1474х704х1017
80-Т400 ТК | 80 | - | 21450 |  | 15 | 6 | Daewoo D1146/AD136 | 115.5 | 1101 | 2-х конт., теплообм | 82 | 69 | 1831х770х1136
85-Т400 ТД | 83 | - | 22000 |  | 16.3 | 4 | Deutz BF 4M1013E | 119.8 | 879 | 2-х конт., теплообм | 82 | 69 | 1639х628х1246
105-Т400 ТД | 96 | - | 24640 |  | 18.8 | 4 | Deutz BF 4M1013EC | 138.6 | 1005 | 2-х конт., теплообм | 82 | 69 | 1675х628х1246
105-Т400 ТП | 105.3 | - | 32450 |  | 17.8 | 4 | Perkins-sabrie 4,4TW2GM | 167.3 | 1004 | 2-х конт., теплообм | 82 | 69 | 1690x800x1407
120-Т400 ТК | 115 | - | 23760 |  | 20.3 | 6 | Daewoo D1146 T | 166 | 1234 | 2-х конт., теплообм | 82 | 69 | 1867х770х1133
135-Т400 ТД | 126 | - | 29425 |  | 23.9 | 6 | Deutz BF 6M1013E | 181.9 | 1223 | 2-х конт., теплообм | 82 | 69 | 1971х648х1334
135-Т400 ТК | 132 | - | 39215 |  | 24.7 | 6 | Daewoo AD136 TI | 190.5 | 1287 | 2-х конт., теплообм | 82 | 69 | 1867х770х1138
150-Т400 ТП | 146 | - | 38225 |  | 24.1 | 6 | Perkins-sabrie 6TWGM | 149.5 | 1221 | 2-х конт., теплообм | 82 | 69 | 1886х765х995
175-Т400 ТК | 175 | - | 47960 |  | 27.8 | 6 | Daewoo AD086 TI | 252.6 | 1385 | 2-х конт., теплообм | 82 | 69 | 1977х800х1204
200-Т400 ТК | 200 | - | 49830 |  | 30.8 | 6 | Daewoo AD196 TI | 288.7 | 1664 | 2-х конт., теплообм | 82 | 69 | 1989х854х1187
240-Т400 ТК | 240 | - | 57035 |  | 35.5 | 6 | Daewoo AD126 TI | 346.4 | 1795 | 2-х конт., теплообм | 82 | 69 | 2138х854х1187
360-Т400 ТК | 355 | - | 94380 |  | 54.8 | 8 | Daewoo AD158 TI | 512.4 | 2400 | 2-х конт., теплообм | 82 | 69 | 2441х1222х1188
420-Т400 ТК | 420 | - | 106205 |  | 67.8 | 10 | Daewoo AD180 TI | 606.2 | 2726 | 2-х конт., теплообм | 82 | 69 | 2630х1222х1284
530-Т400 ТК | 525 | - | 123475 |  | 82.5 | 12 | Daewoo AD222 TI | 757.8 | 3199 | 2-х конт., теплообм | 82 | 69 | 3018х1222х1314
ОПЛАТА ПРОИЗВОДИТСЯ ПО Б/Н В РУБЛЯХ по КУРСУ ЦБ РФ: 1 У.Е. = 1 ЕВРО
В стоимость ДГ входит выносной морской пульт (ПВМ-01) с длиной кабеля 10 м. и пульт- старт/стоп, установленный на генераторе.
Отдельно можно заказать: - кабель для выносного пульта - дублирующий пульт управления
- выхлопная система (водяной замок, сепаратор воды и т.д.)
судовые Д-Г изготавливаются только по ТЗ - согласно "Спецификации на поставку судового ДГ"
В конструкцию агрегата могут быть внесены конструктивные и технологические улучшения.
Изготовление Д-Г согласуются с Российским Речным Регистром.Освидетельствование в РРР- +2% от стоимости ДГ
.

## помпы, автоматика, кроты
ПРАЙС ЛИСТ НА МОТОПОМПЫ: июнь 2007 года
г.Москва ООО "КАМА-ГЕНЕРАТОР" | [7 empty] | E-mail: generator4@narod.ru
тел.(495) 772-19-83 Cайт: www.generator4.narod.ru
МОТОПОМПЫ бензиновые для чистой и слабозагрязненной воды
Модель |  | Цена | вх./вых мм | Высота подъема, м | Глубина всыс. М | Макс.пр-ть л/мин | Двигатель/Топливо |  |  | объем бака л. |  | Вес.кг | Габариты,см
Кoshin SEM-25L(Япония) |  | 192 | 25х25 | 35 | 8 | 115 | Mitsubishi / Бен/Масло |  |  | 0.6 |  | 6.5 | 35х26х35
Вепрь МП 500(Россия) |  | 280 | 50х50 | 30 | 8 | 550 | ДМ 1-01(Калуга) / Бензин |  |  | 4 |  | 36 | 55х55х47
Кoshin SEH-50X(Япония) |  | 284 | 50х50 | 30 | 8 | 600 | Honda / 92 бензин |  |  | 2.5 |  | 24 | 52х39х46
Кoshin SE- 50X (Япония) |  | 284 | 50х50 | 30 | 8 | 600 |  | Robin EY15/ 92 бензин |  | 2.8 |  | 23 | 49x34x43.5
Вепрь МП 800(Россия) |  | 325 | 75х75 | 30 | 8 | 850 | ДМ 1-01(Калуга) / Бензин |  |  | 4 |  | 38 | 55х55х47
Кoshin SEH-80X(Япония) |  | 333 | 80х80 | 26 | 8 | 900 | Honda / 92 бензин |  |  | 3.6 |  | 34 | 55х40х54
Кoshin SE- 80X (Япония) |  | 333 | 80х80 | 26 | 8 | 930 |  | Robin EY20/ 92 бензин |  | 3.8 |  | 34 | 53.5x38x48.7
Кoshin SEH-100X(Япония) |  | 868 | 100х100 | 28 | 8 | 1540 | Honda / 92 бензин |  |  | 6 |  | 66 | 84х56х84
МОТОПОМПЫ дизельные для чистой и слабозагрязненной воды
Модель |  | Цена | вх./вых мм | Высота подъема, м | Глубина всыс. М | Макс.пр-ть л/мин | Двигатель/Топливо |  |  | объем бака л. |  | Вес.кг | Габариты,см
Вепрь МП 500 ДЛ |  | 1400 | 50х50 | 40 | 8 | 450 | LOMBARDINI 15LD225 |  |  | 3.8 |  | 59 | 69х41х54
Вепрь МП 500 ДЯ |  | 1400 | 50х50 | 40 | 8 | 450 | Yanmar L48 |  |  | 2.5 |  | 56 | 69х41х54
Вепрь МП 800 ДЯ |  | 1540 | 75х75 | 30 | 8 | 900 | Yanmar L70 |  |  | 3.5 |  | 67 | 77х44х55
Вепрь МП 1000 ДЯ |  | 1770 | 75х75 | 55 | 8 | 1100 | Yanmar L100 |  |  | 5.5 |  | 89 | 83х48х62.5
МОТОПОМПЫ бензиновые ГРЯЗЕВЫЕ
Модель | Цена | вх./вых мм | Высота подъема, м | Глубина всыс. М | Макс. пр-ть л/мин | Назначение | фракции | Двигатель/Топливо |  | объем бака л. |  | Вес.кг | Габариты,см
Кoshin SEH-50T(Япония) | 430 | 50х50 | 29 | 8 | 600 | вода с песком | 15мм | Honda / 92 бензин |  | 2.5 |  | 22 | 51x40x42
Кoshin SEH-80T(Япония) | 500 | 80х80 | 26 | 8 | 900 | вода с песком | 15мм | Honda / 92 бензин |  | 3.6 |  | 35 | 53x40x48
Кoshin KTH-50X(Япония) | 840 | 50х50 | 30 | 8 | 700 | вода с илом и комнями | 20мм | Honda / 92 бензин |  | 3.6 |  | 47 | 65x47x64
Кoshin KTH-80X(Япония) | 1090 | 80х80 | 27 | 8 | 1340 | вода с илом и комнями | 27мм | Honda / 92 бензин |  | 6 |  | 58 | 67x52x68
МОТОПОМПЫ бензиновые ПОЖАРНЫЕ (высоконапорные)
Модель |  | Цена | вх./вых мм | Высота подъема, м | Глубина всыс. М | Макс.пр-ть л/мин | Двигатель/Топливо | Двигатель/Топливо |  | объем бака л. |  | Вес.кг | Габариты,см
Кoshin SEM-50V(Япония) |  | 430 | 50х50 | 50 | 8 | 500 | Mitsubishi GM 132H |  |  | 2.5 |  | 25 | 50х40х45
Кoshin SERH-50B(Япония) |  | 550 | 50х50 | 57 | 8 | 440 | Honda GX160/92 бензин |  |  | 3.6 |  | 28 | 53х40х48
Кoshin SERM-50V(Япония) |  | 775 | 50х50 | 90 | 8 | 500 |  | Mitsubishi GM 182 |  | 3.8 |  | 34
Кoshin SERH-50(Япония) |  | 960 | 63х50 | 67 | 8 | 570 | Honda GX240 / 92 бензин |  |  | 6 |  | 44 | 62х44х60
МОТОПОМПЫ дизельные ПОЖАРНЫЕ (высоконапорные)
Модель |  | Цена | вх./вых мм | Высота подъема, м | Глубина всыс. М | Макс.пр-ть л/мин | Двигатель/Топливо |  |  | объем бака л. |  | Вес.кг | Габариты,см
Вепрь МП 120 ДЯ |  | 1200 | 25х25 | 70 | 8 | 120 | Yanmar L48 |  |  | 2.5 |  | 56 | 68х41х54
МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ
Модель |  |  | Цена | Глубина | Ширина | Двигатель | Мощность двигателя |  | Комплектация |  | Количество скоростей |  | Вес кг
КРОТ с двигателем Ноnda GC 135/GX 160 |  |  | 446 | 20 см | 60 см | HONDA | 4 НР/5.5HP |  | Фрезы |  | 1 |  | 53
КРОТ-Р с двигателем Ноnda GC 135/GX 160 |  |  | 469 | 20 см | 60 см | HONDA | 4 НР/5.5HP |  | Фрезы |  | 1+1(назад) |  | 53
КРОТ-Р с двигателем Robin 3.5 л.с. |  |  | 425 | 20 см | 60 см | ROBIN EY15D | 3.5 НР |  | Фрезы |  | 1+1(назад) |  | 51
ОПЛАТА ПРОИЗВОДИТСЯ ПО Б/Н В РУБЛЯХ по КУРСУ ЦБ РФ: 1 У.Е. = 1 ЕВРО
ПРАЙС ЛИСТ июнь 2007 года
на блоки автоматического энергообеспечения и запуска с
с программируемыми параметрами
г.Москва ООО "КАМА-ГЕНЕРАТОР" | [7 empty] | E-mail: generator4@narod.ru
тел.(495) 772-19-83 |  |  |  | Cайт: www.generator4.narod.ru
электроагрегат "ВЕПРЬ"- сделано в России
Модель | Мощность kVA |  | Тип используемых контакторов |  | Розничная цена
| 400 V (3 ф) | 230 V (1 ф)
DKG
DKG 105-10 | до 10 | до 6 | 26 |  | 950
DKG 203-10 | до 10 | до 6 | 26 |  | 1450
DKG 203-25 | 11 - 25 | 7 - 9 | 40 |  | 1650
DKG 203-30 | 26 - 30 | 10 - 12 | 50 |  | 1750
DKG 203-40 | 31 - 40 | 13 - 15 | 63 |  | 1850
DKG 203-65 | 41 - 65 | 16 - 20 | 95 |  | 2250
DKG 203-75 | 66 - 75 | 21 - 25 | 110 |  | 2350
DKG 203-100 | 76 - 100 | - | 145 |  | 2500
DKG 203-120 | 101 - 120 | - | 185 |  | 2750
DKG 203-140 | 121 - 140 | - | 210 |  | 3700
DKG 203-200 | 141 - 200 | - | 300 |  | 4200
DKG 203-260 | 201 - 260 | - | 400 |  | 4750
DKG 203-400 | 261 - 400 | -
БКА
БКА 15-117 | 15 | 6 | 26 |  | 950
БКА 25-117 | 25 | 9 | 40 |  | 1050
БКА 35-117 | 35 | 12 | 50 |  | 1150
БКА 45-117 | 45 | 15 | 63 |  | 1300
ОПЛАТА ПРОИЗВОДИТСЯ ПО Б/Н В РУБЛЯХ по КУРСУ ЦБ РФ: 1 У.Е. = 1 ЕВРО

## КОМПРЕССОРЫ СВАРКА
ПРАЙС - ЛИСТ: КОМПРЕССОРЫ и СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ июнь 2007 года
г.Москва ООО "КАМА-ГЕНЕРАТОР" | [7 empty] | Cайт: www.generator4.narod.ru
тел.(495) 772-19-83 | [7 empty] | E-mail: generator4@narod.ru
ЧАСТОТА-50 Гц, количество циклов - 1
FINI | Цена | ресивер | Произ. | давл. | потр. мощ. | Напр-е | Тип | кол-во | Шум | прим. | Вес | Габариты
| у. е. | объем л | л/мин. | атм. | кВт | В. | компр-ра | об/мин. | dB-А |  | кг | см
AMICO 25/2000 | 143 | 25 | 185 | 8 | 1.1 | 230/1 | FD 2000 | 2850 | 77 |  | 24 | 65x35x61
AMICO 25/2500 | 118 | 25 | 200 | 8 | 1.1 | 230/1 | FD 2500 | 2850 | 79 |  | 24 | 65x31x61
TIGER 212 | 164 | 25 | 200 | 8 | 1.1 | 230/1 | MK 212 | 2850 | 77 |  | 25 | 65x31x61
TIGER 245 | 131 | 25 | 228 | 8 | 1.5 | 230/1 | MK 245 | 2850 | 79 |  | 26 | 61х27х63
TIGER 262 | 185 | 25 | 245 | 8 | 1.5 | 230/1 | MK 262 | 2850 | 77 |  | 27 | 65x31x61
AMICO 50/2000 | 176 | 50 | 185 | 8 | 1.1 | 230/1 | FD 2000 | 2850 | 77 |  | 35 | 88x35x65
S. TIGER 245 | 181 | 50 | 228 | 8 | 1.5 | 230/1 | MK 245 | 2850 | 79 |  | 43 | 89х38х72
S. TIGER 262 | 222 | 50 | 245 | 8 | 1.5 | 230/1 | MK 262 | 2850 | 77 |  | 36 | 88x35x65
PARTNER 50 | 328 | 50 | 245 | 9 | 1.5 | 230/1 | MK 101 | 1290 | 75 | 2-V | 46 | 87x37x69
S. TIGER 402 M | 501 | 50 | 400 | 10 | 2.2 | 230/1 | VKM 402 | 2850 | 81 | 2-V | 46 | 88x35x70
PARTNER 100 | 372 | 100 | 245 | 9 | 1.5 | 230/1 | MK 101 | 1290 | 75 | 2-V | 61 | 110x45x77
BRAVO 402 M | 555 | 100 | 400 | 10 | 2.2 | 230/1 | VKM 402 | 2850 | 81 | 2-V | 57 | 110x48x86
BRAVO 402 TR | 573 | 100 | 400 | 10 | 2.2 | 400/3 | VKM 402 | 2850 | 81 | 2-V | 57 | 110x48x86
SKM 14/270 | 805 | 270 | 627 | 10 | 4 | 400/3 | SKM14 | 1360 | 78 | 2-V | 172 | 155x60x110
BK 119-270 F-7,5 TR | 1130 | 270 | 840 | 10 | 5.5 | 400/3 | BK 119 | 1245 | 80 | 2-V | 142 | 152x50x103
БЕЗМАСЛЯНЫЕ
CIAO 185 | 83 | - | 179 | 8 | 1.1 | 230/1 | OL 185 | 2850 | 80 |  | 9 | 36х19х30
CIAO 6/185 | 132 | 6 | 179 | 8 | 1.1 | 230/1 | OL 185 | 2850 | 78 |  | 14 | 34х26х52
CIAO 25/185 | 149 | 25 | 179 | 8 | 1.1 | 230/1 | OL 185 | 2850 | 78 |  | 21 | 60х26х55
РОТОРНЫЕ
CUBE 10 TA | 3100 | - | 990 | 8 | 7.5 | 400/3 | FS26TFC | 2850 | 68 | 1/2" | 100 | 57х64х75
BSC 1508 | 4600 | - | 1630 | 8 | 11 | 400/3 |  | 2850 | 69 | 3/4" | 215 | 88х81х68.5
PLUS 2508 | 6100 | - | 2700 | 8 | 18.5 | 400/3 |  | 2850 | 71 | 3/4" | 360 | 103х68х103
КОМПРЕССОРЫ "ВЕПРЬ"
ВЕПРЬ | Цена | ресивер | Произ. | давл. | потр. мощ. | Напр-е | Тип | кол-во | Шум | прим. | Вес | Габариты
РОССИЯ | у. е. | объем л | л/мин. | атм. | кВт | В. | компр-ра | об/мин. | dB-А |  | кг | см
АКЭ- FD 25/2000 | 111 | 25 | 185 | 8 | 1.1 | 230/1 | FD 2000 | 2850 | 77 |  | 24 | 65x35x61
АКЭ- MK 25/262 | 137 | 25 | 245 | 8 | 1.5 | 230/1 | MK 262 | 2850 | 77 |  | 27 | 65x31x61
ПРИМЕЧАНИЕ | 2 - V - 2-х циллиндровый
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ : КОМПЛЕКТ АКСЕССУАРОВ ИЗ 9 ПРЕДМЕТОВ KIT AIRPLUSE 9 - 41у.е.,
КОМПЛЕКТ АКСЕССУАРОВ ИЗ 4 ПРЕДМЕТОВ - 32у.е.
ПРАЙС ЛИСТ НА СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
СВАРОЧНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
AWELCO | Цена | Вольтаж |  | вид | сила тока | напр-е | коэф-т | кол-во | d элек | Прим. | Вес | Габариты
Италия | у. е. | В. |  | тока | А. | хол. тока | нагрузки % | режимов | мм |  | кг | см
HOBBI 150 | 59 | 230/1 |  | перем. | 50-140 | 43-46 |  |  | 1,5 - 3,2 |  | 14.5 | 24x40x29
CLUB 150 | 80 | 230/1 |  | перем. | 50-140 | 43-46 |  |  | 1,6 - 3,2 |  | 14 | 24x41x27
TORNADO 160 с акс. | 92 | 230/1 |  | перем. | 50-160 | 46 - 49 |  |  | 1,6 - 4 | turbo | 18 | 29х52х43
TORNADO 200 с акс. | 119 | 230/400 |  | перем. | 50-190 | 44-48 |  |  | 1,6-5 | turbo | 21 | 29х52х43
TORNADO 250 с акс. | 164 | 230/400 |  | перем. | 50 - 200 | 44 - 48 |  |  | 1,6 - 5 | turbo | 26 | 29х52х43
PULSAR 305 с акс. | 224 | 230/400 |  | перем. | 50 - 230 | 46 - 51 |  |  | 1,6 - 5 | turbo | 34 | 29x53x42
СВАРОЧНЫЕ ПОЛУАВТОМАТЫ
AWELCO | Цена | Вольтаж |  | вид | сила тока | напр-е | коэф-т | кол-во | d элек | Прим. | Вес | Габариты
Италия | у. е. | В. |  | тока | А. | хол. тока | нагрузки % | режимов | мм |  | кг | см
MIG ONE | 178 | 230/1 |  | пост. | 35 - 95 | 17-24 | 95-20/60-60 | 2 | 0,8 - 0,9 | б/газ | 15 | 14х40х36
EASY-craft 100 | 223 | 230/1 |  | пост. | 35 -110 | 21-32 | 100-20/60-60 | 4 | 0,6 - 0,8 | газ/б/газ | 25 | 29х46х36
EASY-craft 145 | 271 | 230/1 |  | пост. | 35 - 145 | 21-32 | 120-25/75-60 | 4 | 0,6-0,9 | газ/б/газ | 27 | 29х46х36
EASY-craft 150 | 351 | 230/1 |  | пост. | 35 - 150 | 21-32 | 120-25/75-60 | 8 | 0,6-1 | газ/б/газ | 33 | 38x71x52
UNIMIG 250 | 915 | 230/400 |  | пост. | 15 - 250 | 16-37 | 250-35/140-100 | 32 | 0,6-1,2 | газ/б/газ | 90 | 46x86x83
UNIMIG 350 | 1699 | 230/400 |  | пост. | 20-350 | 17-44 | 350-35/190-100 | 32 | 0,6-1,6 | газ/б/газ | 138 | 51х89х96
ИНВЕРТОРЫ
AWELCO | Цена | Вольтаж |  | вид | сила тока | напр-е | коэф-т | кол-во | d элек | Прим. | Вес | Габариты
Италия | у. е. | В. |  | тока | А. | хол. тока | нагрузки % | режимов | мм |  | кг | см
MIKRO 144 | 242 | 230/1 |  |  | 10 - 100 |  | 100-35/80-100 |  | 1,6-2,5 | 2 turbo
MIKRO 164 | 274 | 230/1
ONDULTECH 170 | 399 | 230/1
ONDULTECH 205 | 548 | 230/1 |  |  | 20 - 160 |  | 160-60/125-100 |  | 1,6-4,0 | 2 turbo | 7.8 | 16X48X23,5
|  |  |  | В ПРОДАЖЕ ИМЕЕТСЯ |  |  | 1.ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
CB CLASS 10A - /12V, 100Ah, 2kg - 33$
CB CLASS 10A - /12V, 100Ah, 2kg - 33 у.е.
ОПЛАТА ПРОИЗВОДИТСЯ ПО Б/Н В РУБЛЯХ по КУРСУ ЦБ РФ: 1 У.Е. = 1 ЕВРО