# Опросник

на поставку дизель – генератора (Д-Г) модели:

АДА / С________- Т_________

Пример: АДС 20-Т230ТЯ

Расшифровка:

АДА / С – агрегат  дизельный  аварийный ( стационарный )

20- номинальная мощность кВА

Т400 – трехфазный переменный ток 50 Гц, 400 В   Т230 - трехфазный переменный ток 50 Гц, 230 В

230 - однофазный переменный ток 50 Гц, 400 В

Тип охлаждения двигателя: Т – водо - водяное (радиатор)

Производители двигателей: Д – DEUTZ (Германия), Я – YANMAR (Япония),

П - PERKINS-SAIBRE(Англия), К - DAEWOO (Ю. Корея), Л – LOMBARDINI (Италия).

| Общие вопросы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата подачи заявки ( опросника ) | «_______» _______________ 200__ года |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект и наименование судна: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число судов которые планируются: | __ шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемое время поставки: | 200_ г. _ кв. __, мес. __, дата __ |  |  |  |  |  |  |  |
| Судовладелец: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получатель оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консультант: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завод; Верфь: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Классификационное общество: | РРР – Российский Речной Регистр |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень автоматизации: | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |

| Условия эксплуатации: |  |
| --- | --- |

| 1. Количество Д-Г на судно: | ________ шт. |
| --- | --- |

| 2. Место установки Д-Г на судне: | ### На палубе |  | В помещении |  | В машинном отделении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3. Д-Г – использование на судне: |  | Вспомогательный |  | основной |  | стояночный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | аварийный |

| 4. Варианты исполнения ДГ (см. приложение 1 - схему): |  |
| --- | --- |
| А. Без подрамника с кронштейнами крепления и амортизаторами (стандарт) |  |
| Б. На подрамнике |  |
| В. На раме с топливным баком 60 л |  |
| Г. В разборном капоте (шумопоглощающем) |  |

Вопросы по электрике:

| 5. Мощность* (кВА, кВт): | _______ кВА, | ________ кВт |
| --- | --- | --- |

*Обеспечивается при температуре окружающей среды + ___0С на высоте уровня моря (стандарт 250С,

Р=750 мм.рт.ст.). Допускаемая перегрузка по мощности ____ % в течение __ часа с интервалом ___ часов

(стандарт 10% в течении 1 часа с интервалом 12 часов).

| 6. Количество фаз: | 3 фазы |  | 1 фаза |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 7. Линейное напряжение (переменный ток частота 50 Гц): |  | 400 В |  | # 230 В |  | # другое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8. Нулевой вывод: | ###### Выведен |  | ##### Не выведен |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 9. Коэффициент мощности cos : | 1,0 |  | 0,8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 10. Автоматический запуск: | по напряжению |  | другое |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 11. Возможность параллельной работы: | нет |  | С другим агрегатом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 11.1.Синхронизация (при параллельной работе): | ручная |  | автоматическая |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 11.2.Выносной щит синхронизации (при параллельной работе): | нет |  | да |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Вопросы по двигателю:

| 12. Марка двигателя: | YANMAR |  | Perkins-Sabre |  | Deutz |  | Daewoo |  | Lombardini |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 13. Модель двигателя: |  |  |
| --- | --- | --- |

| 14. Частота вращения (об/мин): | 1500 |  | 3000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 15. Система охлаждения: | ### Жидкостная |  | Воздушная |  | Радиаторная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### (Двух-контурная) |  |  |  |  |  |

| 16. Система запуска: | Электрическая: | 12 В |  | 24 В |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17. Питание цепей управления: | однопроводное |  | двухпроводное (только с двигателями Perkins ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 18. Устройство для облегчения холодного запуска двигателя: | Нет |  | ПЖД (подогреватель жидкостный дизельный) автономный |  | электрический на 230В |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 19. Насос откачки масла из картера двигателя: | нет |  | электрический |  | ручной |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Управление Д-Г (смотри Приложение 2), состав поставки:

| 19. Насос откачки масла из картера двигателя: | нет |  | электрический |  | ручной |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 19.1. Панель управления (ПУ): электронная (стандарт) | К-во, штук |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Место установки ПУ: | ### В рубке |  | На Д-Г |  | Другое место |  |
| (смотри Приложение 1) |  |  |  |  |  |  |

| 19.2. Модуль управления (МУ) на агрегате | К-во, штук |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Место установки МУ (смотри Приложение 1) : | На Д-Г |  | Другое место |  |

| 19.3. Силовой щит (СЩ) на агрегате | К-во, штук |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Место установки СЩ (смотри Приложение 1) : | На Д-Г |  | Другое место |  |

| 19.4. Длина соединительного кабеля: | К-во метров | Если место установки ПУ, МУ, СЩ – не на Д-Г |
| --- | --- | --- |
| - Основная ПУ |  | Максимальная длина кабеля 150 м |
| - Дополнительная ПУ - 1 |  | Максимальная длина кабеля 150 м |
| - Дополнительная ПУ - 2 |  | Максимальная длина кабеля 150 м |
| - Модуля управления (МУ) |  |  |
| - Силового щита (СЩ) |  |  |

| 20. АКБ (сухозаряженный): | Нет |  | Да |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 21. Упаковка Д-Г: | ### Без |  | В деревянной таре |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Дополнительные опции – аксессуары (смотри Приложение 1):

| Пожарно-осушительная помпа: | нет |  | 125 л/мин |  | 400л/мин |  | 600 л/мин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Аксессуары |  |
| --- | --- |
| (согласно приложения 1 - схемы): |  |

| Одиночный комплект запасных частей (5000 мото часов): | ### Нет |  | Да |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ЗИП по ТЗ заказчика: | ### Нет |  | Да |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ЗИП по ТЗ заказчика – перечень: |  |
| --- | --- |

| Специальные требования |  |
| --- | --- |
| и дополнительные вопросы по Д-Г: |  |

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Адрес: |  |
| Ф.И.О.: |  |
| Ваш тел. номер: |  |
| № факса: |  |
| Почта - Е-mail: |  |

Юр. адрес: 115193, РФ, г. Москва, ул. 5-я Кожуховская, д. 13 Телефон: (495) 772-19-83

Сайт: http:// WWW.GENERATOR4.NAROD.RU                Почта: generator4@narod.ru