ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«КАМА - ГЕНЕРАТОР»

Юр. адрес: 115193, РФ, г. Москва, ул. 5-я Кожуховская, д. 13

Телефон: (495) 772-19-83

Сайт: http:// WWW.GENERATOR4.NAROD.RU                Почта: generator4@narod.ru

Опросный лист является первичным документом и заполняется Заказчиком для совместного с Поставщиком составления проекта ТЗ.

При поставках в интересах МО проект  ТЗ, подписанный также ВП, поступает от Заказчика и согласуется с Поставщиком и его ВП.

Согласованный вариант ТЗ оформляется надлежащим порядком

ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ для  подбора  электроагрегата (ЭА)

Заполнять только известные заказчику требования и параметры

Цель опросного листа - выяснить:

- Место установки ЭА и его систем:

- система управления ЭА: ЩУАД (щит управления) или ПУ (пульт управления),

- система топливоподачи к ЭА,

- система отвода выхлопных газов от ЭА,

- система приточно – вытяжной вентиляции в месте установки ЭА и  наличие людей в отсеке ЭА

- т.д.

- Какие электропотребители обеспечивает ЭА, способ подключения их к ЭА, как они работают (характер нагрузки) и т.д.

- Условия эксплуатации ЭА (температурный диапазон, высота, влага...)

- Время непрерывной работы ЭА (часы) и цикличность нагрузки на ЭА.

- ЗИП - формируется из расчета наработки ЭА (моточасы) для выполнения ТО на нем (планируемое количество часов работы ЭА в течении года эксплуатации или другие требования Заказчика).

- Спец. требования к ЭА – указывает Заказчик ( высота, вес, исполнение на: раме, в капоте...., покраска ЭА ).

- После этого подбирается ЭА, который подходит под требования Заказчика.

| 1 | НАИМЕНОВАНИЕ организации |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Контактное лицо, должность |  |
| 3 | Телефон |  |
| 4 | Мобильный телефон |  |
| 5 | Факс |  |
| 6 | Электронная почта |  |
| 7 | Режим работы |  |

| 1 | Наименование проекта | указать |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Заказчик |  |  |  |
|  | -госзаказ | да / нет |  |  |
|  | -инозаказ | да / нет |  |  |
|  | -коммерческий заказ | да / нет |  |  |
| 3 | Планируемые количество ЭА и сроки поставки: |  |  |  |
|  |  | кол-во (дата) |  |  |
|  |  | кол-во (дата) |  |  |
|  |  | кол-во (дата) |  |  |
| 4 | Назначение: |  |  |  |
|  | - основной источник электропитания | да / нет |  |  |
|  | - резервный источник электропитания | да / нет |  |  |
| 5 | Основные технические характеристики: |  |  |  |
|  | Атмосферные условия, при которых должна быть обеспечена номинальная мощность (температура/высота (давление)) | гр.С/м (мм рт.ст.) |  |  |
| 5.1 | Номинальная мощность: | гр.С/м (мм рт.ст.) |  |  |
|  | -однофазного тока (cosф=1) | кВт |  |  |
|  | -трехфазного тока(cosф=0,8) | кВА |  |  |
| 5.2 | Напряжение | 230 В |  |  |
|  |  | 400 В |  |  |
| 5.3 | Частота | 50 Гц |  |  |
| 5.4 | Количество фаз |  |  |  |
| 5.5 | Допускаемое снижение мощности | % |  |  |
|  | при температуре/высоте (давлении) | гр.С/м (мм рт.ст.) |  |  |
| 6 | Степень автоматизации: | указать |  |  |
|  | Стабилизация выходных электрических параметров. Защита электрических цепей | 0-я степень |  |  |
|  | Стабилизация выходных электрических параметров. Аварийно-предупредительная сигнализация и аварийная защита. Автоматическое поддержание нормальной работы после пуска и включения нагрузки (в т.ч. без обслуживания) в течение 4 или 8 часов | 1-я степень |  |  |
|  | Стабилизация выходных электрических параметров. Аварийно-предупредительная сигнализация и аварийная защита. Дистанционное и (или) автоматическое управление при пуске, работе и остановке со сроком необслуживаемой работы в течение 16 или 24 часов | 2-я степень |  |  |
|  | Стабилизация выходных электрических параметров. Аварийно-предупредительная сигнализация и аварийная защита. Дистанционное и (или) автоматическое управление всеми технологическими процессами (в т.ч. при параллельной работе) со сроком необслуживаемой работы в течение 150 или 240 часов | 3-я степень |  |  |
| 7 | Место установки ЭА: |  |  |  |
|  | Переносной (способ перемещения) | указать |  |  |
|  | В помещении | указать |  |  |
|  | На открытом воздухе (при капотном исполнении) | указать |  |  |
|  | На шасси (каком), работа на стоянке | указать |  |  |
|  | На шасси (каком), работа в движении | указать |  |  |
|  | Приточно-вытяжная вентиляция | есть / нет |  |  |
|  | Удаленность от внешних топливных баков (емкостей ) Cхема (чертеж) | м |  |  |
|  | Удаленность силовых электрошкафов (ЭШ) и пультов управления(ПУ). Наименование, количество и обозначение пультов и место их установки Cхема ( чертеж) Тип соединения ЭШ, ПУ, основного генератора и нагрузки Наличие вилок к выходным разъемам | если известно разъёмный/ неразъёмный да/нет |  |  |
|  | Удаленность места выхлопа от глушителя Потребность в металлорукаве , переходнике под м/рук. Схема (чертеж) | м есть / нет |  |  |
|  | Прочие условия | указать |  |  |
| 8 | Условия эксплуатации ЭА: |  |  |  |
| 8.1 | Температуры эксплуатации: |  |  |  |
| 8.1.1 | минимальная | гр.С |  |  |
| 8.1.2 | максимальная | гр.С |  |  |
| 8.1.3 | Время прогрева двигателя до температуры пуска, не более | мин |  |  |
|  | Способ прогрева: |  |  |  |
|  | -электрический подогрев поддона картера от внешней сети 230 В (0,35 или 0,7 кВт) | да/нет |  |  |
|  | -электрический подогрев охлаждающей жидкости (ОЖ) в рубашке двигателя от внешней сети 230 В (0,6 кВт) | да/нет |  |  |
|  | -электрический подогрев ОЖ наружного исполнения от внешней сети 230 В (1,2 или 3 кВт) | да/нет |  |  |
|  | -подогреватель ОЖ на жидком топливе | да/нет |  |  |
|  | -воздушный подогреватель на жидком топливе | да/нет |  |  |
| 8.2 | Максимальная влажность/при температуре | %/гр.С |  |  |
| 8.3 | Максимальная запыленность воздуха | г/куб.м |  |  |
| 8.4 | Максимальная высота над уровнем моря (пониженное давление воздуха) | м (мм рт.ст. или кПа) |  |  |
| 7.7 | Предполагаемые регионы применения | указать |  |  |
| 9 | Характеристики потребителей эл. энергии: |  |  |  |
| 9.1 | Активная нагрузка | указать |  |  |
| 9.2 | Реактивная нагрузка: | указать |  |  |
|  | Коэффициент мощности cosф для 3-фазного тока | указать |  |  |
|  | Мощность и количество асинхронных двигателей и их пусковые токи | указать |  |  |
|  | Мощность сварочных преобразователей | указать |  |  |
|  | Мощность блоков бесперебойного питания | указать |  |  |
|  | Мощность неоновых ламп | указать |  |  |
| 9.3 | Минимальная нагрузка | кВт / кВА |  |  |
| 9.4 | Максимальная нагрузка | кВт / кВА |  |  |
| 9.5 | График нагрузки от времени |  |  |  |
| 9.6 | Распределение нагрузки по фазам |  |  |  |
| 9.7 | Режим нейтрали (стандартный режим - изолированная нейтраль для соединения «звезда») | указать |  |  |
| 10 | Требования к качеству энергии: | указать |  |  |
| 10.1 | Установившееся отклонение напряжения в установившемся состоянии при изменении симметричной нагрузки от 10 до 100% номинальной мощности | % |  |  |
| 10.2 | Установившееся отклонение напряжения в установившемся состоянии при неизменной симметричной нагрузке: в диапазоне от 10 до 25% номинальной мощности; в диапазоне от 25 до 100% номинальной мощности | % |  |  |
| 10.3 | Переходное отклонение напряжения при сбросе-набросе симметричной нагрузки: 100% номин. мощности, %/время восстановления, с 50% номин. мощности, %/время восстановления, с |  |  |  |
| 10.4 | Установившееся отклонение частоты при неизменной симметричной нагрузке от 25 до 100% номинальной мощности | % |  |  |
| 10.5 | Установившееся отклонение частоты при неизменной симметричной нагрузке до 25% номинальной мощности | % |  |  |
| 10.6 | Переходное отклонение частоты при сбросе-набросе симметричной нагрузки: 100% номин. мощности, %/время восстановления, с |  |  |  |
| 10.7 | Коэффициент искажения синусоидальной кривой напряжения при холостом ходе и номинальном напряжении | % |  |  |
| 10.8 | Коэффициент небаланса напряжения при несимметричной нагрузке фаз с коэффициентом небаланса тока до 25% номин. значения силы тока | % |  |  |
| 10.9 | Температурное отклонение напряжения при изменении температуры не более чем на 15 гр.С | % |  |  |
| 11 | Особенности конструктивного исполнения ЭА: | - |  |  |
| 11.1 | ЭА на базе бензинового двигателя воздушного охлаждения 3000 об / мин | да / нет |  |  |
| 11.2 | ЭА на базе дизельного двигателя : |  |  |  |
|  | - воздушного охлаждения 3000 об / мин | да / нет |  |  |
|  | - радиаторного охлаждения 3000 об / мин | да / нет |  |  |
|  | - радиаторного охлаждения 1500 об / мин | да / нет |  |  |
| 11.3 | Другого исполнения | указать |  |  |
| 11.4 | Тип рамы: |  |  |  |
|  | -стандартная с топливным баком | да / нет |  |  |
|  | -стандартная без топливного бака | да / нет |  |  |
|  | -без рамы на подрамнике | да / нет |  |  |
|  | -установка колесного комплекта | да / нет |  |  |
|  | -без рамы и подрамника с кронштейнами крепления и амортизаторами | да / нет |  |  |
|  | -во всепогодном капоте | да / нет |  |  |
|  | -на прицепе | да / нет |  |  |
|  | -в шумозащитном кожухе | да / нет |  |  |
|  | -в контейнере | да / нет |  |  |
|  | -другие варианты | указать |  |  |
| 11.5 | Время работы на топливе собственного бака при номинальной мощности | ч |  |  |
| 11.6 | Другие конструктивные особенности | указать |  |  |
| 11.7 | Ограничения по месту установки или транспортированию и во время работы: |  |  |  |
|  | Масса, не более | кг |  |  |
|  | Длина, не более | мм |  |  |
|  | Ширина, не более | мм |  |  |
|  | Высота, не более | мм |  |  |
|  | Предельный поперечный угол наклона при работе | град. |  |  |
|  | Предельный продольный угол наклона при работе | град. |  |  |
|  | Другие воздействующие факторы (шум, вибрация, удары, осадки, ветер, излучения и т.д.) | указать |  |  |
| 11.8 | Наличие системы пожаротушения (для ЭА в кожухе или монтируемых в помещении) | да / нет |  |  |
| 12 | Требования надежности |  |  |  |
| 12.1 | Средняя наработка на отказ | ч |  |  |
| 12.2 | Назначенный ресурс до капитального ремонта | ч |  |  |
| 12.3 | Средний срок службы (средний ресурс) | лет (ч) |  |  |
| 13 | Взаимодействие ЭА: | указать |  |  |
| 13.1 | Количество ЭА на объекте (машине) | шт. |  |  |
| 13.2 | Взаимодействие ЭА между собой и с внешней сетью | указать |  |  |
|  | - параллельная работа | да / нет |  |  |
|  | - другое | указать |  |  |
| 14 | Обслуживание ЭА |  |  |  |
| 14.1 | Наработка ЭА для расчета одиночного ЗИП | ч |  |  |
| 14.2 | Наличие группового ЗИПа | да/нет |  |  |
|  | Количество ЭА для расчёта группового ЗИП | указать |  |  |
|  | Наработка ЭА для расчета группового ЗИП | ч |  |  |
| 14.3 | Дополнительные устройства и механизмы | указать |  |  |
| 14.4 | Необходимость проведения пуско-наладочных работ | указать |  |  |
| 15 | Окраска, упаковка, хранение |  |  |  |
| 15.1 | Тип краски (эмаль, порошковая) и цвет рамы | указать |  |  |
| 15.2 | Тип краски (эмаль, порошковая) и цвет кожуха | указать |  |  |
| 15.3 | Требования к упаковке | указать |  |  |
| 15.4 | Условия (температура, давление, влажность) и сроки | указать |  |  |
|  | -транспортирования | указать |  |  |
|  | -хранения (отапливаемое/неотапливаемое помещение, открытая площадка, под навесом и т.д.) | указать |  |  |
| 16 | Документация |  |  |  |
| 16.1 | Комплектность документации на русском языке | указать |  |  |
| 16.2 | Иностранный язык (если необходимо) | указать |  |  |
| 17 | Дополнительные сведения, не вошедшие в перечень: | указать |  |  |

| Дата заполнения: | Подпись: | Ф.И.О. | Телефон | e-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата приема: | Подпись: | Ф.И.О. | Телефон | e-mail |